## Część 1
Załącznik nr 1 Nr spr. 13P/LZ/2024
Formularz asortymentowo-cenowy
Składając w imieniu firmy .................................................................... ofertę na dostawę produktów do pracowni endoskopii oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, nazwa producenta | Karta katalogowa dołączona do oferty/ link do strony z opisem | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT - % | Wartość brutto zł
Część 1 - sprzęt do zabiegów endoskopowych
1 | Kanka doodbytnicza rozmiar 24, długość 250 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki o długości 3,4 mm (+0,6 mm), rozwarciu 6,5 mm (+1,5 mm). Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600 mm, 1800 mm, 2300 mm - przy średnicy narzędzia 2,3 mm (+1 mm). Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo. |  |  | szt. | 2520 |  | 0 |  | 0
3 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami z możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16 mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300 mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem, a'10. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm (długość ramienia 9 mm) i 16 mm (długość ramienia 9,5 mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300 mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
5 | Korki do kanałów biopsyjnych do gastroskopów firmy FUJIfilm typ EG -760 R |  |  | szt. | 55 |  | 0 |  | 0
6 | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml. |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300 mm (+100 mm), średnica osłonki 2,3 mm (+0,1 mm), długośc robocza 2300 mm (+100 mm), średnica pętli: 10 mm, 15 mm, 20 mm (+5 mm), 30 mm (+2 mm). |  |  | szt. | 820 |  | 0 |  | 0
8 | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25 mm (+5 mm) i długości oczka 42 mm lub otwarciu 35 mm i długości oczka 51,5 mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4 mm (+1 mm), długość robocza 2300 mm. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Pułapka pięciokomorowa na ssak, jednorazowego użytku, sterylna; z obrotowym wieczkiem,o długości silikonowej rurki 150 mm, z pięcioma widocznie ponumerowanymi sitkami połączonymi pierścieniem. Możliwość przepuszczenia zasysanej treści z pojemnika z pominięciem sitek. Pakowana pojedynczo, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7 mm ze średnicą włosia 5 mm i 10 mm przy długości narzędzia 2300 mm (+200 mm). Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8 mm. Pakowane pojedynczo. |  |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
…………………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionych

## Część 2
Załącznik nr 1 Nr spr. 13P/LZ/2024
Formularz asortymentowo-cenowy
Składając w imieniu firmy .................................................................... ofertę na dostawę produktów do pracowni endoskopii oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, nazwa producenta | Dołączona karta katalogowa (x) / link do strony z opisem | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT - % | Wartość brutto zł
Część 2 - preparaty do mycia i dezynfekcji
1 | Detergent multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów zapewniający doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące |  |  | 1 litr | 85 |  | 0 |  | 0
2 | Paski testowe do oznaczania stężeni kwasu nadoctowego, dedykowane do poz. 1 |  |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Płyn dezynfekcyjny - do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstawie Kwasu Nadoctowego i Diazaadamantany (ISAZONE®) lub nadtlenku wodoru i kwasu octowego zgodny z PN-EN ISO 14937 par. 5.3.1, przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami PN-EN 14885. Wysoka skuteczność biobójcza i sprobójcza już po 5 min., roztwór roboczy stabilny do 12-15 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami), wysoka tolerancja materiałowa, nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów. |  |  | 5 litrów | 60 |  | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
…………………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionych