## Część 1
Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 nr spr. 31P/LZ/2024
Część 1: Składając w imieniu firmy ……………. ofertę na dostawę materiałów do sterylizacji oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Nazwa/ Producent/ Kraj pochodzenia | Cena jedn. Netto (w zł.) | Wartość netto (w zł.) | VAT (%) | Wartość brutto (w zł.)
1 | Rękaw papierowo - foliowy, zabezpieczony termokurczliwą folią - 75 mm po 200 mb, min 7 warstw folii (nie licząc warstwy kleju) gramatura papieru 60g/m2 lub rękaw papierowo - foliowy - 75 mm po 200 mb, min. 5 warstw folii (wliczając warstwę kleju) gramatura papieru 60 gr/m2, wskaźnik STEAM, EO, FORM na zgrzewie. | rol. | 25 |  |  | 0 |  | 0
2 | Rękaw papierowo - foliowy, zabezpieczony termokurczliwą folią - 100 mm po 200 mb, min 7 warstw folii (nie licząc warstwy kleju) gramatura papieru 60 gr/m2 lub rękaw papierowo - foliowy - 100 mm po 200 mb, min. 5 warstw folii (wliczając warstwę kleju) gramatura papieru 60 gr/m2. wskaźnik STEAM, EO, FORM na zgrzewie. | rol. | 35 |  |  | 0 |  | 0
3 | Rękaw papierowo - foliowy, zabezpieczony termokurczliwą folią - 150 mm po 200 mb, min 7 warstw folii (nie licząc warstwy kleju) gramatura papieru 60 gr/m2 lub rękaw papierowo - foliowy - 150 mm po 200 mb, min. 5 warstw folii (wliczając warstwę kleju) gramatura papieru 60 gr/m2, wskaźnik STEAM, EO, FORM na zgrzewie. | rol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
4 | Rękaw papierowo - foliowy, zabezpieczony termokurczliwą folią, 200 mm po 200 mb, min 7 warstw folii (nie licząc warstwy kleju) gramatura papieru 60 gr/m2 lub rękaw papierowo - foliowy - 200 mm po 200 mb, min. 5 warstw folii (wliczając warstwę kleju) gramatura papieru 60 gr/m2, wskaźnik STEAM, EO, FORM na zgrzewie. | rol. | 5 |  |  | 0 |  | 0
5 | Rękaw papierowo - foliowy z ZAKŁADKĄ, zabezpieczony termokurczliwą folią - 100 mm po 200 mb, min 5 warstw folii (nie licząc warstwy kleju) lub rękaw papierowo - foliowy - 100 mm po 200 mb, min. 7 warstw folii (wliczając warstwę kleju) gramatura papieru 60 gr/m2, wskaźnik STEAM, EO, FORM na zgrzewie. | op. | 7 |  |  | 0 |  | 0
6 | Rękaw papierowo - foliowy z ZAKŁADKĄ, zabezpieczony termokurczliwą folią, 200 mm po 200 mb, min 5 warstw folii (nie licząc warstwy kleju) gramatura papieru 60 gr/m2 lub rękaw papierowo - foliowy - 200 mm po 200 mb, min. 7 warstw folii (wliczając warstwę kleju) gramatura papieru 60 gr/m2, wskaźnik STEAM, EO, FORM na zgrzewie. | op. | 7 |  |  | 0 |  | 0
7 | Torebki do sterylizacji papierowo - foliowe, samoprzylepne, wykonane z papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2, produkt spełniający wymagania normy ISO 11607-1,2:2017 oraz PN EN 868-5:2019. Rozmiar 140 mm (+-5 mm) x 280 mm (+-30 mm), opakowanie a'200 szt. Informacje zawarte na torebkach zapisane w języku polskim | op. | 5 |  |  | 0 |  | 0
8 | Torebki do sterylizacji papierowo - foliowe, samoprzylepne, wykonane z papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2, produkt spełniający wymagania normy ISO 11607-1,2:2017 oraz PN EN 868-5:2019. Rozmiar 90 mm (+-5 mm) x 230 mm (+-10 mm), opakowanie a'200 szt. Informacje zawarte na torebkach zapisane w języku polskim | op. | 15 |  |  | 0 |  | 0
10 | Testy chemiczne typu 4 (wieloparametrowy) do kontroli procesu sterylizacji parą wodną (a`250 szt.). Substancja wskaźnikowa umieszczona na całej długości testu, informacje na teście w języku polskim. Jakość wykonania produktu zgodna z ISO 11140-1 :2015 /typ 4. Oznaczenie normy i klasy na każdym pasku. | op. | 185 |  |  | 0 |  | 0
11 | Wskaźnik chemiczny typu 5 (zintegrowany) do kontroli procesu sterylizacji parą wodną z ruchomą substancją wskaźnikową (integrator). Oznaczenie normy i klasy na każdym pasku. Potwierdzeniem osiągnięcia wymaganych warunków sterylizacji jest zmiana koloru pola testowego, testy do sterylizacji typu 5 zawierają opisy w języku polskim. Test zgodny z normą ISO 11140-1:2015, opakowania a'100 szt. | op. | 45 |  |  | 0 |  | 0
12 | Test symulacyjny w standardzie Bowie&Dick, aplikator plastikowy z teflonową rurką o dł.1,5 metra. W komplecie samoprzylepne wskaźniki dla parametrów 134°C / 3,5 min., zmieniające kolor potwierdzający prawidłowość procesu, instrukcja ze zobrazowanązmianą koloru wskaźnika, torba nie przepuszczająca światła do przechowywania pasków. Opisy w języku polskim, opakowania a'250 testów. Zgodny z EN ISO 11140:2015. | op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
13 | Wskaźnik typu 2 do testu symulacyjnego Bowie&Dick, zmieniający kolor potwierdzający prawidłowość procesu, samoprzylepny, właściwy dla parametrów 134 °C/3,5 min. Zgodny z EN ISO 11140:2014; opakowanie a' 250 szt. Wskaźniki zawierają opisy w języku polskim | op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
14 | Test (pakiet) Bowie&Dick gotowy do użycia, zgodność z normą: ISO 11140-1 (typ 2), EN 867-1, EN-867-4, AAMI ST 60 (typ 2), - weryfikowane parametry procesu: skuteczność tworzenia próżni, szczelność, zdolność penetracji parą wodną; kompatybilność z powszechnym standardem Bowie&Dick. Zmiana koloru arkusza testowego (oraz wskaźnika na etykiecie zewnętrznej (typ 1) – z żółtego na czarny - potwierdzenie skuteczności kontroli. Pakiet posiada kartę identyfikacyjną do archiwizacji, opisy w języku polskim. | szt. | 100 |  |  | 0 |  | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych opakowań niż wskazane powyżej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań w odniesieniu do wymaganej ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.
* Zamawiający dopuszcza normy równoważne
…………………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionych

## Część 2
Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 nr spr. 31P/LZ/2024
Część 2: Składając w imieniu firmy ……………. ofertę na dostawę materiałów do sterylizacji oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Nazwa/ Producent/ Kraj pochodzenia | Cena jedn. Netto (w zł.) | Wartość netto (w zł.) | VAT (%) | Wartość brutto (w zł.)
1 | Test biologiczny typu Sporal A, a'100 wskaźników. | op. | 1250 |  |  | 0 |  | 0
2 | Testy do monitorowania stopnia zanieczyszczenia blatów roboczych i powierzchni urządzeń medycznych wykrywający pozostałości protein znajdujące się na powierzchniach po myciu i dezynfekcji poprzez zmianę barwy odczynnika. Wyniki w czasie od 1 minuty, urządzenie typu „all-in-one” – bez oprzyrządowania, nadające się do szkolenia personelu. Opakowania po 100 szt. Testy zawierają opisy w języku polskim. | op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych opakowań niż wskazane powyżej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań w odniesieniu do wymaganej ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.
…………………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionych